Inspección mensual de extintores

Fecha __________________________________   Sitio o edificio __________________________________

Inspector __________________________________   Número de extintores revisados __________________________________

Ubicación o número de los extintores __________________________________   Próxima revisión __________________________________

Ubicación y acceso

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| El extintor está en su lugar marcado | ☐ | ☐ | ☐ |
| Nada bloquea el camino hacia él | ☐ | ☐ | ☐ |
| El letrero o la marca se ve | ☐ | ☐ | ☐ |
| Está montado o guardado como indica el fabricante | ☐ | ☐ | ☐ |
| El tipo corresponde al peligro de esta área | ☐ | ☐ | ☐ |

El extintor

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| El seguro está en su lugar | ☐ | ☐ | ☐ |
| El sello de seguridad está intacto | ☐ | ☐ | ☐ |
| El manómetro marca dentro del rango de operación | ☐ | ☐ | ☐ |
| El cuerpo no tiene golpes, corrosión ni fugas | ☐ | ☐ | ☐ |
| La manguera y la boquilla están libres y sin daño | ☐ | ☐ | ☐ |
| La manija y la palanca están sin daño | ☐ | ☐ | ☐ |
| La etiqueta se puede leer y está hacia afuera | ☐ | ☐ | ☐ |
| Se pueden leer las instrucciones de la etiqueta | ☐ | ☐ | ☐ |

Registros y seguimiento

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| La tarjeta de servicio está puesta y vigente | ☐ | ☐ | ☐ |
| El último servicio está dentro del intervalo que se requiere | ☐ | ☐ | ☐ |
| La revisión mensual tiene iniciales y fecha en la tarjeta o en el registro | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los extintores que fallan se etiquetan y se retiran para servicio | ☐ | ☐ | ☐ |
| Hay un reemplazo en su lugar mientras uno está fuera | ☐ | ☐ | ☐ |

Defectos encontrados y acción tomada

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

¿Se sacó de servicio?  ☐ Sí   ☐ No        Reportado a ______________________

Firma del inspector __________________________________   Fecha __________________________________

Revisión del supervisor __________________________________   Fecha __________________________________

Un punto de partida. Adáptelo a su equipo, a sus procedimientos y a las reglas que le aplican. Plantilla gratis de portalbaseai.com/es